## Sheet1
Тип расчета | Тип конструкции | Нормативные документы | Параметры | Формула / критерий | Тип результата
Расчёт на прочность | Железобетонные, Металлические, Каменные | СП 63.13330, СП 16.13330, СП 15.13330, EN 1992, EN 1993, EN 1996 | Нагрузки, площадь сечения, прочность материала | σ ≤ R | Коэффициент запаса, напряжения
Расчёт на устойчивость | Металлические, ЖБК | СП 16.13330, СП 63.13330, EN 1993 | Гибкость, длина элемента, модуль упругости | λ ≤ λ_кр | Оценка устойчивости, коэффициент
Расчёт на жёсткость (прогибы) | ЖБК, Металл, Дерево | СП 63.13330, СП 16.13330, СП 64.13330 | Пролет, нагрузка, момент инерции | f ≤ f_доп | Максимальный прогиб
Расчёт на трещиностойкость | Железобетонные | СП 63.13330, EN 1992-1-1 | Армирование, момент, класс бетона | w ≤ w_доп | Открытие трещин, w
Динамический расчёт | Все | СП 14.13330, EN 1998 | Сейсмика, масса, амплитуда | а ≤ a_кр | Ускорения, формы колебаний